## DiscreteAlarms
ID | Name | Alarm text [en-US], Alarm text 1 | FieldInfo [Alarm text 1] | Class | Trigger tag | Trigger bit | Trigger mode | Acknowledgement tag | Acknowledgement bit | PLC acknowledgement tag | PLC acknowledgement bit | Priority | Info text [en-US], Info text | Additional text 1 [en-US], Alarm text 2 | FieldInfo [Alarm text 2] | Additional text 2 [en-US], Alarm text 3 | FieldInfo [Alarm text 3] | Additional text 3 [en-US], Alarm text 4 | FieldInfo [Alarm text 4] | Additional text 4 [en-US], Alarm text 5 | FieldInfo [Alarm text 5] | Additional text 5 [en-US], Alarm text 6 | FieldInfo [Alarm text 6] | Additional text 6 [en-US], Alarm text 7 | FieldInfo [Alarm text 7] | Additional text 7 [en-US], Alarm text 8 | FieldInfo [Alarm text 8] | Additional text 8 [en-US], Alarm text 9 | FieldInfo [Alarm text 9] | Additional text 9 [en-US], Alarm text 10 | FieldInfo [Alarm text 10] | Alarm parameter 1 | Alarm parameter 2 | Alarm parameter 3 | Alarm parameter 4 | Alarm parameter 5 | Alarm parameter 6 | Alarm parameter 7 | Alarm parameter 8 | Alarm parameter 9 | Alarm parameter 10 | Area | Origin
1001 | Error 1 | Lỗi tổng hợp từ Cân 1 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1002 | Error 2 | Lỗi tổng hợp từ Cân 2 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1003 | Error 3 | Lỗi tổng hợp từ Cân 3 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1004 | Error 4 | Lỗi tổng hợp từ Cân 4 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1005 | Error 5 | Lỗi tổng hợp từ Cân 5 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1006 | Error 6 | Lỗi tổng hợp từ Cân 6 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1007 | Error 7 | Lỗi tổng hợp từ Cân 7 |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Error_ID | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1008 | Pause | Hệ thống tạm dừng |  | Information | DB_HMI_Data_System_Status_System_Paused | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 5 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1010 | Hardware Error | Lỗi phần cứng hệ thống |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_Hardware_Error | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 1 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
1011 | System Error | Lỗi hệ thống chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_System_Status_System_Error | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 1 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2101 | Fault 1 | Cân 1: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2102 | Fault VFD 1 | Cân 1: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2103 | Overload 1 | Cân 1: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2104 | Fault Sensor 1 | Cân 1: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2105 | Fault Encoder 1 | Cân 1: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2106 | Dev High 1 | Cân 1: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2107 | Dev Low 1 | Cân 1: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2108 | Done 1 | Cân 1: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2109 | Fault Local 1 | Cân 1: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[0].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming
2201 | Fault 2 | Cân 2: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2202 | Fault VFD 2 | Cân 2: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2203 | Fault Overload 2 | Cân 2: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2204 | Fault Sensor 2 | Cân 2: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2205 | Fault Encoder 2 | Cân 2: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2206 | Dev High 2 | Cân 2: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2207 | Dev Low 2 | Cân 2: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2208 | Done 2 | Cân 2: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2209 | Fault Local 2 | Cân 2: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[1].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming
2301 | Fault 3 | Cân 3: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2302 | Fault VFD 3 | Cân 3: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2303 | Fault Overload 3 | Cân 3: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2304 | Fault Sensor 3 | Cân 3: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2305 | Fault Encoder 3 | Cân 3: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2306 | Dev High 3 | Cân 3: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2307 | Dev Low 3 | Cân 3: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2308 | Done 3 | Cân 3: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2309 | Fault Local 3 | Cân 3: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[2].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming
2401 | Fault 4 | Cân 4: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2402 | Fault VFD 4 | Cân 4: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2403 | Fault Overload 4 | Cân 4: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2404 | Fault Sensor 4 | Cân 4: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2405 | Fault Encoder 4 | Cân 4: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2406 | Dev High 4 | Cân 4: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2407 | Dev Low 4 | Cân 4: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2408 | Done 4 | Cân 4: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2409 | Fault Local 4 | Cân 4: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[3].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming
2501 | Fault 5 | Cân 5: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2502 | Fault VFD 5 | Cân 5: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2503 | Fault Overload 5 | Cân 5: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2504 | Fault Sensor 5 | Cân 5: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2505 | Fault Encoder 5 | Cân 5: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2506 | Dev High 5 | Cân 5: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2507 | Dev Low 5 | Cân 5: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2508 | Done 5 | Cân 5: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2509 | Fault Local 5 | Cân 5: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[4].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming
2601 | Fault 6 | Cân 6: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2602 | Fault VFD 6 | Cân 6: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2603 | Fault Overload 6 | Cân 6: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2604 | Fault Sensor 6 | Cân 6: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2605 | Fault Encoder 6 | Cân 6: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2606 | Dev High 6 | Cân 6: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2607 | Dev Low 6 | Cân 6: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2608 | Done 6 | Cân 6: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2609 | Fault Local 6 | Cân 6: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[5].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming
2701 | Fault 7 | Cân 7: Lỗi chung |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].Fault | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2702 | Fault VFD 7 | Cân 7: Lỗi biến tần |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2703 | Fault Overload 7 | Cân 7: Quá tải cân |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2704 | Fault Sensor 7 | Cân 7: Lỗi cảm biến (Đứt dây/Quá áp) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2705 | Fault Encoder 7 | Cân 7: Lỗi Encoder (Đứt dây/Kẹt) |  | CriticalWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2706 | Dev High 7 | Cân 7: Lưu lượng lệch CAO (> SP + ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2707 | Dev Low 7 | Cân 7: Lưu lượng lệch THẤP (< SP - ngưỡng%) |  | Warning | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2708 | Done 7 | Cân 7: Đã cân đủ khối lượng |  | Information | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].Done | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming
2709 | Fault Local 7 | Cân 7: Lỗi gạt Local khi đang chạy mẻ |  | AlarmWithReset | DB_HMI_Data_Feeders_Detail[6].FaultWord | 4 | On rising edge |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | HMI_RT_1::Alarming